## Tabelle1
Bauvorhaben |  | Hegenberg BA06
Leistungsverzeichnis |  | AZ01
Aufmaß |  |  | 2026-04-28
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 26.074
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 26.074
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 18.993
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 18.993
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 11.028
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 11.028
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 25.778
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 25.778
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.03.0019 |  |  | 8 | 8 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.03.0020 |  |  | 3 | 3 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 15.229
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 15.229
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 2.463
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 2.463
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 12.021
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 13.021
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 12.021
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.03.0019 |  |  | 4 | 4 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24
01.03.0020 |  |  | 7 | 7 | 0.5
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 26.054
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 26.054
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 27.054
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.03.0020 |  |  | 4 | 4 | 0.5
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31
01.03.0019 |  |  | 3 | 3 | 1