## Aufmaß
#VALUE! |  |  |  | Teilaufmaß: |  |  | X | Datum: |  | 16.03.2026
|  |  |  | Schlussaufmaß: |  |  |  | Vertrag: |  | LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
Baustelle: |  | Meckenbeueren | [5 empty] | Abruf-Nr:
Zeitraum von: |  | 2026-03-16 | [5 empty] | R-Nr:
Ansprechpartner: |  | Selina Becker |  |  | Tel.:
Kolone: | [5 empty] | Bauabschnitt: |  |  | AZ10 |  |  |  | 85997.5065
Zeile | Absch. | Position | Faktor | Länge | Breite | Tiefe | Menge | ME | Leistungskurztext | Bemerkung | Menge | Einzelpreis | Summe
10 | Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 | 01.03.0008 | 1 | 2.771 |  |  | 2.771 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | 1/2 Straßenqeurung | 2.771 | 106.95 | 296.3585
20 | Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | -Rohr suchen | 1 | 608.35 | 608.35
30 | Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 |  | 1 | 50 | 50
40 | Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück |  | 1 | 883.5 | 883.5
50 | Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 | 01.06.0006 | 1 | 33.771 |  |  | 33.771 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 30+2,771+1 | 33.771 | 2.88 | 97.2605
60 | Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses |  | 1 | 112.41 | 112.41
70
80 | Meckenbeueren 586 HA Schillerstr 58 Strassenquerung teil2 | 01.06.0006 | 1 | 2.042 |  |  | 2.042 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Pipe auslegen | 2.042 | 2.88 | 5.881
90 | Meckenbeueren 586 HA Schillerstr 58 Strassenquerung teil2 | 01.03.0008 | 1 | 2.042 |  |  | 2.042 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Straßenquerung ASphalt | 2.042 | 106.95 | 218.3919
100
110 | Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 | 01.03.0008 | 1 | 28.664 |  |  | 28.664 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 586 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 | 28.664 | 106.95 | 3065.6148
120 | Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 | 01.03.0019 | 1 | 28.664 |  |  | 28.664 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 28.664 | 148.48 | 4256.0307
130 | Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 | 01.03.0020 | 1 | 28.664 |  |  | 28.664 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 28.664 | 20.59 | 590.1918
140 | Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 | 01.04.0002 | 1 | 28.664 |  |  | 28.664 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 1 SNRV | 28.664 | 3.47 | 99.4641
150
160 | Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 | 01.03.0008 | 1 | 44.925 |  |  | 44.925 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Graben im Asphalt | 44.925 | 106.95 | 4804.7288
170 | Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 | 01.03.0019 | 3 | 4 |  |  | 4 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | 3* Langsttg siehe Bild 7,5,2 | 12 | 148.48 | 1781.76
180 | Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 | 01.03.0020 | 3 | 4 |  |  | 4 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | 3* Langsttg siehe Bild 7,5,2 | 12 | 20.59 | 247.08
190 | Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 | 01.04.0002 | 1 | 44.925 |  |  | 44.925 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 1 SNRV | 44.925 | 3.47 | 155.8897
200 | Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 | 01.03.0019 | 1 | 2 |  |  | 2 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Qeurungen | 2 | 148.48 | 296.96
210 | Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 | 01.03.0020 | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Qeurungen Sichern | 2.5 | 20.59 | 51.475
220
230 | Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 | 01.03.0008 | 1 | 26.222 |  |  | 26.222 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 | 26.222 | 106.95 | 2804.4429
240 | Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 | 01.04.0002 | 2 | 26.222 |  |  | 26.222 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x 12x10 Rohre | 52.444 | 3.47 | 181.9807
250 | Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 | 01.03.0020 | 4 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 2 | 20.59 | 41.18
260 | Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 | 01.03.0019 | 1 | 26.222 |  |  | 26.222 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 26.222 | 148.48 | 3893.4426
270 | Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 | 01.03.0020 | 1 | 26.222 |  |  | 26.222 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 26.222 | 20.59 | 539.911
280
290 | Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 | 01.03.0008 | 1 | 33.334 |  |  | 33.334 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 | 33.334 | 106.95 | 3565.0713
300 | Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 | 01.04.0002 | 1 | 33.334 |  |  | 33.334 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 1x 12x10 Rohre | 33.334 | 3.47 | 115.669
310 | Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 | 01.03.0020 | 6 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 3 | 20.59 | 61.77
320 | Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 | 01.03.0019 | 1 | 3.526 |  |  | 3.526 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 3.526 | 148.48 | 523.5405
330 | Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 | 01.03.0020 | 1 | 3.526 |  |  | 3.526 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 3.526 | 20.59 | 72.6003
340
350 | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 1 | 50 | 50
360 | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 1 | 883.5 | 883.5
370 | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 1 | 112.41 | 112.41
380 | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 01.06.0006 | 1 | 6.569 |  |  | 6.569 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 5,569+1 | 6.569 | 2.88 | 18.9187
390 | Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Öffentlicherbereich | 1 | 608.35 | 608.35
400
410 | Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03 | 01.03.0008 | 1 | 24.682 |  |  | 24.682 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03 | 24.682 | 106.95 | 2639.7399
420 | Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03 | 01.04.0002 | 2 | 24.682 |  |  | 24.682 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x 12x10 Rohre | 49.364 | 3.47 | 171.2931
430 | Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03 | 01.03.0019 | 1 | 24.682 |  |  | 24.682 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 24.682 | 148.48 | 3664.7834
440 | Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03 | 01.03.0020 | 1 | 24.682 |  |  | 24.682 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 24.682 | 20.59 | 508.2024
450
460 | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 01.03.0008 | 1 | 41.225 |  |  | 41.225 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 41.225 | 106.95 | 4409.0138
470 | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 01.04.0002 | 1 | 41.225 |  |  | 41.225 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 1x 12x10 Rohre | 41.225 | 3.47 | 143.0507
480 | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 01.03.0019 | 6 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 6 | 148.48 | 890.88
490 | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 01.03.0020 | 6 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 3 | 20.59 | 61.77
500 | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 01.03.0019 | 1 | 15.9 |  |  | 15.9 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 15.9 | 148.48 | 2360.832
510 | Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 | 01.03.0020 | 1 | 15.9 |  |  | 15.9 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 15.9 | 20.59 | 327.381
520
530 | Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 | 01.03.0008 | 1 | 34.038 |  |  | 34.038 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 | 34.038 | 106.95 | 3640.3641
540 | Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 | 01.04.0002 | 2 | 34.038 |  |  | 34.038 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x 12x10 Rohre | 68.076 | 3.47 | 236.2237
550 | Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 | 01.03.0019 | 1 | 12 |  |  | 12 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 12 | 148.48 | 1781.76
560 | Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 | 01.03.0020 | 1 | 12 |  |  | 12 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 12 | 20.59 | 247.08
570
580 | Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 | 01.03.0008 | 1 | 28.96 |  |  | 28.96 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 | 28.96 | 106.95 | 3097.272
590 | Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 | 01.04.0002 | 2 | 28.96 |  |  | 28.96 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x 12x10 Rohre | 57.92 | 3.47 | 200.9824
600 | Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 | 01.03.0019 | 4 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 4 | 148.48 | 593.92
610 | Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 | 01.03.0020 | 6 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 3 | 20.59 | 61.77
620
630 | Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 | 01.03.0008 | 1 | 22.877 |  |  | 22.877 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 | 22.877 | 106.95 | 2446.6952
640 | Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 | 01.04.0002 | 2 | 22.877 |  |  | 22.877 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x 12x10 Rohre | 45.754 | 3.47 | 158.7664
650 | Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 | 01.03.0019 | 3 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 3 | 148.48 | 445.44
660 | Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 | 01.03.0020 | 7 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 3.5 | 20.59 | 72.065
670
680 | Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 | 01.03.0008 | 1 | 17.242 |  |  | 17.242 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 | 17.242 | 106.95 | 1844.0319
690 | Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 | 01.04.0002 | 2 | 17.242 |  |  | 17.242 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x 12x10 Rohre | 34.484 | 3.47 | 119.6595
700 | Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 | 01.03.0019 | 2 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 2 | 148.48 | 296.96
710 | Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 | 01.03.0020 | 3 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 1.5 | 20.59 | 30.885
720
730 | Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 | 01.03.0009 | 1 | 45.768 |  |  | 45.768 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 | 45.768 | 118.32 | 5415.2698
740 | Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 | 01.04.0002 | 3 | 45.768 |  |  | 45.768 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 3x 12x10 Rohre | 137.304 | 3.47 | 476.4449
750 | Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 | 01.03.0019 | 1 | 15.788 |  |  | 15.788 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 2,4,6+7 | 15.788 | 148.48 | 2344.2022
760 | Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 | 01.03.0020 | 1 | 19.788 |  |  | 19.788 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 19.788 | 20.59 | 407.4349
770
780 | Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 | 01.03.0009 | 1 | 34.616 |  |  | 34.616 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 | 34.616 | 118.32 | 4095.7651
790 | Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 | 01.04.0002 | 8 | 34.616 |  |  | 34.616 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 8x 12x10 Rohre | 276.928 | 3.47 | 960.9402
800 | Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 | 01.03.0019 | 5 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 5,3+2 | 5 | 148.48 | 742.4
810 | Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 | 01.03.0020 | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 5,3+2 | 2.5 | 20.59 | 51.475
820
830 | Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 | 01.03.0009 | 1 | 20.095 |  |  | 20.095 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 | 20.095 | 118.32 | 2377.6404
840 | Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 | 01.04.0002 | 3 | 20.095 |  |  | 20.095 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 3x 12x10 Rohre | 60.285 | 3.47 | 209.189
850 | Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 | 01.03.0019 | 1 | 8.2 |  |  | 8.2 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 3,4,5+6 | 8.2 | 148.48 | 1217.536
860 | Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 | 01.03.0020 | 1 | 8.2 |  |  | 8.2 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 3,4,5+6 | 8.2 | 20.59 | 168.838
870
880 | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 01.03.0008 | 1 | 4.673 |  |  | 4.673 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 4.673 | 106.95 | 499.7774
890 | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 01.03.0019 | 2 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 4+2 | 2 | 148.48 | 296.96
900 | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 01.03.0020 | 4 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 4+2 | 2 | 20.59 | 41.18
910 | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 01.04.0004 | 1 | 4.673 |  |  | 4.673 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr |  | 4.673 | 3.4 | 15.8882
920 | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 01.04.0003 | 1 | 4.673 |  |  | 4.673 | M | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung |  | 4.673 | 8.39 | 39.2065
930 | Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Bild 06 | 1 | 608.35 | 608.35
940
950 | Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 | 01.03.0008 | 1 | 3.294 |  |  | 3.294 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 | 3.294 | 106.95 | 352.2933
960 | Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 | 01.06.0006 | 1 | 3.294 |  |  | 3.294 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 | 3.294 | 2.88 | 9.4867
970
980 | Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 | 01.03.0008 | 1 | 5.401 |  |  | 5.401 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 | 5.401 | 106.95 | 577.6369
990 | Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 | 01.06.0006 | 1 | 5.401 |  |  | 5.401 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 | 5.401 | 2.88 | 15.5549
1000
1010 | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 01.03.0008 | 1 | 5.561 |  |  | 5.561 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 5.561 | 106.95 | 594.749
1020 | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 3 | 1 | 148.48 | 148.48
1030 | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 01.03.0020 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | 3iehe Bild: 3 | 0.5 | 20.59 | 10.295
1040 | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 01.06.0006 | 1 | 5.561 |  |  | 5.561 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 5.561 | 2.88 | 16.0157
1050
1060 | Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 | 01.03.0008 | 1 | 4.08 |  |  | 4.08 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 4.08 | 106.95 | 436.356
1070 | Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 3 | 1 | 148.48 | 148.48
1080 | Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 | 01.03.0020 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 3 | 1 | 20.59 | 20.59
1090 | Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 | 01.06.0006 | 1 | 4.08 |  |  | 4.08 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 | 4.08 | 2.88 | 11.7504
1100
1110 | Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 | 01.03.0008 | 1 | 5.32 |  |  | 5.32 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 | 5.32 | 106.95 | 568.974
1120 | Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 1+3 | 1 | 148.48 | 148.48
1130 | Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 | 01.03.0020 | 3 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 1+3 | 1.5 | 20.59 | 30.885
1140 | Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 | 01.04.0003 | 1 | 5.372 |  |  | 5.372 | M | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung |  | 5.372 | 8.39 | 45.0711
1150 | Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 | 01.04.0004 | 1 | 5.372 |  |  | 5.372 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr |  | 5.372 | 3.4 | 18.2648
1160
1170 | Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 | 01.03.0008 | 1 | 5.175 |  |  | 5.175 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 | 5.175 | 106.95 | 553.4662
1180 | Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 4 | 1 | 148.48 | 148.48
1190 | Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 | 01.03.0020 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 4 | 0.5 | 20.59 | 10.295
1200 | Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 | 01.04.0003 | 1 | 5.175 |  |  | 5.175 | M | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung |  | 5.175 | 8.39 | 43.4183
1210 | Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 | 01.04.0004 | 1 | 5.175 |  |  | 5.175 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr |  | 5.175 | 3.4 | 17.595
1220
1230 | Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6 | 01.06.0004 | 1 | 3.277 |  |  | 3.277 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche |  | 3.277 | 55.13 | 180.661
1240 | Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6 | 01.03.0019 | 1 | 2 |  |  | 2 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 1+2 | 2 | 148.48 | 296.96
1250 | Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6 | 01.03.0020 | 1 | 2 |  |  | 2 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 1+2 | 2 | 20.59 | 41.18
1260 | Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6 | 01.04.0003 | 1 | 3.277 |  |  | 3.277 | M | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung |  | 3.277 | 8.39 | 27.494
1270 | Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6 | 01.04.0004 | 1 | 3.277 |  |  | 3.277 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr |  | 3.277 | 3.4 | 11.1418