## Tabelle1
Bauvorhaben |  | Meckenbeuren BA 03
Leistungsverzeichnis |  | AZ 011
Aufmaß |  |  | 2026-03-19
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 5.534
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 5.534
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 5.534
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 27.973
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 27.973
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 28.973
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 4.252
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 4.25
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 5.1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 6.1
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 6.1
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 2.529
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 2.529
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 3.474
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 3.474
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 3.474
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 614 Suchschlitz Schillerstr. 1
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 15.936
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 4.936
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 4.936
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 616 Vorstreckung HA Eckenerstr. 11
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 616 Vorstreckung HA Eckenerstr. 11
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.09.0007 | Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße | Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02
01.09.0007 |  |  | 1 | 1 | 38.679
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02
01.04.0001 |  |  | 2 | 2 | 38.679
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02
01.04.0002 |  |  | 5 | 5 | 38.679
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 618 Vorstreckung HA Eckenerstr. 17-1
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 0.7
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 0.7
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.03.0019 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.03.0020 |  |  | 7 | 7 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 4.646
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 15.646
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 4.646
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 621 Vorstreckung HA Eckenerstr. 13
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 622 Suchschlitz 04 Schillerstr
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 623 Suchschlitz 04 Schillerstr
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 624 Vorstreckung HA Eckenerstr. 15
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 625 Vorstreckung HA Eckenerstr. 17
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 626 Suchschlitz 02 Schillerstr
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.09.0007 | Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße | Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03
01.09.0007 |  |  | 1 | 1 | 50.235
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03
01.04.0001 |  |  | 2 | 2 | 50.235
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03
01.04.0002 |  |  | 5 | 5 | 50.235
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5
01.03.0019 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5
01.03.0020 |  |  | 6 | 6 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 6.033
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 6.033
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 6.033
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 1.584
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 14
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 630 Vorstreckung HA Goetheweg 3
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 26.138
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 26.138
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 22.255
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 22.255
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1.872
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 2.915
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 2.915
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 2.915
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.03.0020 |  |  | 4 | 4 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 5.806
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 5.806
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 5.806
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 10
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 7.519
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 7.519
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 4.844
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 6.268
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 6.268
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 12
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 6.268
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 59.587
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 59.587
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 9.693
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 9.693
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 9.948
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 9.948
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 7.122
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 638 Trasse Eckenerstr. Scan 04
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 65.623
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 638 Trasse Eckenerstr. Scan 04
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 65.623
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 638 Trasse Eckenerstr. Scan 04
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 638 Trasse Eckenerstr. Scan 04
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 639 Querung HA Schillerstr. 45
01.03.0019 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 639 Querung HA Schillerstr. 45
01.03.0020 |  |  | 7 | 7 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 639 Querung HA Schillerstr. 45
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 3.375
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 639 Querung HA Schillerstr. 45
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 3.375
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 639 Querung HA Schillerstr. 45
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 2.67
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 639 Querung HA Schillerstr. 45
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 6.045
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 640 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 02
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 25.459
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 640 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 02
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 25.459
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 640 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 02
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 23.741
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 640 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 02
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 23.741
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 641 Querung HA Schillerstr. 49
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 4.389
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 641 Querung HA Schillerstr. 49
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 1.5
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 641 Querung HA Schillerstr. 49
01.03.0020 |  |  | 3 | 3 | 0.5
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 641 Querung HA Schillerstr. 49
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 641 Querung HA Schillerstr. 49
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 5.889
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 641 Querung HA Schillerstr. 49
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 5.889
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 642 Trasse Eckenerstr. Scan 03
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 50.211
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 642 Trasse Eckenerstr. Scan 03
01.04.0002 |  |  | 1 | 1 | 50.211
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 643 Trasse Goetheweg Scan 03
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 6.298
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 643 Trasse Goetheweg Scan 03
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 6.298
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 643 Trasse Goetheweg Scan 03
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 20.778
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 643 Trasse Goetheweg Scan 03
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 20.778
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 643 Trasse Goetheweg Scan 03
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 643 Trasse Goetheweg Scan 03
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 644 Suchschlitz 01 Schillerstr. 31
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 645 Suchschlitz 03 Schillerstr. 45
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 646 Suchschlitz 02 Schillerstr. 37
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 648 Querung HA Schillerstr. 47
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 3.408
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 648 Querung HA Schillerstr. 47
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 648 Querung HA Schillerstr. 47
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 648 Querung HA Schillerstr. 47
01.03.0020 |  |  | 6 | 6 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 648 Querung HA Schillerstr. 47
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 3.408
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 648 Querung HA Schillerstr. 47
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 4.408
01.06.0001 | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.06.0001 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0003 | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.06.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.06.0007 | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.06.0007 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 5.826
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 5.826
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 3.621
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.04.0004 | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | Meckenbeuren 649 Querung HA Ilse-Essers-Straße 9
01.04.0004 |  |  | 1 | 1 | 9
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 650 Querung HA Schillerstr. 43
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 1.9
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 650 Querung HA Schillerstr. 43
01.03.0019 |  |  | 1.227 | 1.227 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 650 Querung HA Schillerstr. 43
01.03.0020 |  |  | 7 | 7 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 650 Querung HA Schillerstr. 43
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 1.9
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 650 Querung HA Schillerstr. 43
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 1.9
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 651 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 3
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 28.544
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 651 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 3
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 28.544
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 651 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 3
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 31.8
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 651 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 3
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 31.8
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 651 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 3
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 35.368
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 651 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 3
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 35.368
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 652 Querung HA Schillerstr. 42
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 4.301
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 652 Querung HA Schillerstr. 42
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 652 Querung HA Schillerstr. 42
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.04.0003 | Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 652 Querung HA Schillerstr. 42
01.04.0003 |  |  | 1 | 1 | 3.64
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 652 Querung HA Schillerstr. 42
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 5.051
01.06.0004 | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Meckenbeuren 653 Vorstreckung HA Schillerstr. 54
01.06.0004 |  |  | 1 | 1 | 1.047
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren 653 Vorstreckung HA Schillerstr. 54
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren 653 Vorstreckung HA Schillerstr. 54
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.06.0006 | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 653 Vorstreckung HA Schillerstr. 54
01.06.0006 |  |  | 1 | 1 | 1.047