## Aufmaß
#VALUE! |  |  |  | Teilaufmaß: |  |  | X | Datum: |  | 04.03.2026
|  |  |  | Schlussaufmaß: |  |  |  | Vertrag: |  | LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
Baustelle: |  | Meckenbeuren BA 3 | [5 empty] | Abruf-Nr:
Zeitraum von: |  | 2026-03-04 |  |  | 2024-08-08 |  |  | R-Nr:
Ansprechpartner: |  | Selina Becker |  |  | Tel.:
Kolone: | [5 empty] | Bauabschnitt: |  |  | AZ 009 |  |  |  | 83684.1024
Zeile | Absch. | Position | Faktor | Länge | Breite | Tiefe | Menge | ME | Leistungskurztext | Bemerkung | Menge | Einzelpreis | Summe
10
20 | Meckenbeuren 569 HA Suchgrube SchillerStr HS17 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Suchscchlitz Pflaster | 1 | 608.35 | 608.35
30
40 | Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 | 01.03.0009 | 1 | 38.041 |  |  | 38.041 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 | 38.041 | 118.32 | 4501.0111
50 | Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 | 01.04.0002 | 4 | 38.041 |  |  | 38.041 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 4x 12x10 Rohre | 152.164 | 3.47 | 528.0091
60 | Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 | 01.03.0019 | 5 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 2-4 | 5 | 148.48 | 742.4
70 | Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 | 01.03.0020 | 8 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 2-4 | 4 | 20.59 | 82.36
80
90 | Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr | 01.03.0008 | 1 | 42.663 |  |  | 42.663 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) |  | 42.663 | 106.95 | 4562.8079
100 | Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr | 01.03.0019 | 7 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 2,4,5 | 7 | 148.48 | 1039.36
110 | Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr | 01.04.0002 | 4 | 42.633 |  |  | 42.633 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 4x 12x10 Rohre | 170.532 | 3.47 | 591.746
120 | Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr | 01.03.0020 | 3 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 2,4,5 | 1.5 | 20.59 | 30.885
130
140 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 1 | 50 | 50
150 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 1 | 883.5 | 883.5
160 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 1 | 112.41 | 112.41
170 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 01.06.0004 | 1 | 7.33 |  |  | 7.33 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Graben Pflaster | 7.33 | 55.13 | 404.1029
180 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 01.06.0006 | 1 | 8.33 |  |  | 8.33 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung |  | 8.33 | 2.88 | 23.9904
190 | Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 | 01.03.0019 | 1 | 3.4 |  |  | 3.4 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Bbild 2-3 | 3.4 | 148.48 | 504.832
200
210 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 1 | 50 | 50
220 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 1 | 883.5 | 883.5
230 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 1 | 112.41 | 112.41
240 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 01.04.0004 | 1 | 10.56 |  |  | 10.56 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | 3,26+6,3+1 | 10.56 | 3.4 | 35.904
250 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 01.03.0008 | 1 | 3.28 |  |  | 3.28 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Straßenquerung | 3.28 | 106.95 | 350.796
260 | Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Siehe Bild 3 | 1 | 608.35 | 608.35
270
280 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.03.0008 | 1 | 4.045 |  |  | 4.045 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Straßenquerung | 4.045 | 106.95 | 432.6128
290 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 1 | 50 | 50
300 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 1 | 883.5 | 883.5
310 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 1 | 112.41 | 112.41
320 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.03.0019 | 2 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 2 | 148.48 | 296.96
330 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.03.0020 | 6 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 3 | 20.59 | 61.77
340 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.06.0004 | 1 | 2.384 |  |  | 2.384 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Graben 0,5 | 2.384 | 55.13 | 131.4299
350 | Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 | 01.06.0006 | 1 | 7.429 |  |  | 7.429 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 2,383+4,045+1 | 7.429 | 2.88 | 21.3955
360
370 | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 1 | 50 | 50
380 | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 1 | 883.5 | 883.5
390 | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 1 | 112.41 | 112.41
400 | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 01.06.0004 | 1 | 1.861 |  |  | 1.861 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Graben im Asphalt | 1.861 | 55.13 | 102.5969
410 | Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 | 01.06.0006 | 1 | 2.861 |  |  | 2.861 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 1,861+1 | 2.861 | 2.88 | 8.2397
420
430 | Meckenbeuren 439 HA Schenkendorfstr. 37 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 439 HA Schenkendorfstr. 37 | 1 | 883.5 | 883.5
440
450 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 1 | 883.5 | 883.5
460 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 1 | 50 | 50
470 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 1 | 112.41 | 112.41
480 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 1 | 148.48 | 148.48
490 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.06.0006 | 1 | 3.755 |  |  | 3.755 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 3,755+25+1 | 3.755 | 2.88 | 10.8144
500 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.04.0004 | 1 | 26 |  |  | 26 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr |  | 26 | 3.4 | 88.4
510 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.03.0020 | 3 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 2,3 | 1.5 | 20.59 | 30.885
520 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.03.0008 | 1 | 3.755 |  |  | 3.755 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Straßenquerung | 3.755 | 106.95 | 401.5972
530 | Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Suchgrube | 1 | 608.35 | 608.35
540
550 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 1 | 50 | 50
560 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 1 | 883.5 | 883.5
570 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 1 | 112.41 | 112.41
580 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 01.06.0004 | 1 | 5.666 |  |  | 5.666 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Graben AS+UB | 5.666 | 55.13 | 312.3666
590 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 01.06.0006 | 1 | 6.666 |  |  | 6.666 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 5,666+1 | 6.666 | 2.88 | 19.1981
600 | Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Suchgrube | 1 | 608.35 | 608.35
610
620 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 1 | 50 | 50
630 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 1 | 883.5 | 883.5
640 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 1 | 112.41 | 112.41
650 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.06.0004 | 1 | 5.015 |  |  | 5.015 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche | Graben im UB | 5.015 | 55.13 | 276.4769
660 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.03.0008 | 1 | 4.456 |  |  | 4.456 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Graben im PFlaster | 4.456 | 106.95 | 476.5692
670 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.06.0006 | 1 | 10.471 |  |  | 10.471 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 5,015+4,456+1 | 10.471 | 2.88 | 30.1565
680 | Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Suchgrube Rohr | 1 | 608.35 | 608.35
690
700 | Meckenbeuren 446 HA Schenkendorfstr. 21 T01 | 01.03.0008 | 1 | 1.449 |  |  | 1.449 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Graben im Asphalt | 1.449 | 106.95 | 154.9706
710 | Meckenbeuren 446 HA Schenkendorfstr. 21 T01 | 01.06.0006 | 1 | 1.449 |  |  | 1.449 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | SNR ausgelegt | 1.449 | 2.88 | 4.1731
720
730 | Meckenbeuren 447 HA Schenkendorfstr. 25 | 01.06.0005 | 1 | 1.74 |  |  | 1.74 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung mittels Erdverdrängungsrakete | Rakete | 1.74 | 49.22 | 85.6428
740 | Meckenbeuren 447 HA Schenkendorfstr. 25 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück |  | 1 | 883.5 | 883.5
750
760 | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 1 | 50 | 50
770 | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 1 | 883.5 | 883.5
780 | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 1 | 112.41 | 112.41
790 | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | Suchgrube | 1 | 608.35 | 608.35
800 | Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 | 01.04.0004 | 1 | 3 |  |  | 3 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | 2+1 | 3 | 3.4 | 10.2
810
820 | Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 | 01.03.0008 | 1 | 4.975 |  |  | 4.975 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Straßenquerung | 4.975 | 106.95 | 532.0762
830 | Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild 3 | 1 | 148.48 | 148.48
840 | Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 | 01.03.0020 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild 3 | 0.5 | 20.59 | 10.295
850 | Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 | 01.06.0006 | 1 | 4.975 |  |  | 4.975 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 4,975 | 4.975 | 2.88 | 14.328
860
870 | Meckenbeuren 574 Hale terasse , Teil 2 | 01.03.0008 | 1 | 41.609 |  |  | 41.609 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) |  | 41.609 | 106.95 | 4450.0826
880 | Meckenbeuren 574 Hale terasse , Teil 2 | 01.03.0019 | 1 | 3.13 |  |  | 3.13 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit |  | 3.13 | 148.48 | 464.7424
890 | Meckenbeuren 574 Hale terasse , Teil 2 | 01.03.0020 | 1 | 3.13 |  |  | 3.13 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern |  | 3.13 | 20.59 | 64.4467
900 | Meckenbeuren 574 Hale terasse , Teil 2 | 01.04.0002 | 1 | 41.609 |  |  | 41.609 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung |  | 41.609 | 3.47 | 144.3832
910
920 | Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 | 01.03.0008 | 1 | 57.965 |  |  | 57.965 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) |  | 57.965 | 106.95 | 6199.3567
930 | Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 | 01.03.0019 | 1 | 2 |  |  | 2 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit |  | 2 | 148.48 | 296.96
940 | Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 | 01.03.0020 | 4 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern |  | 2 | 20.59 | 41.18
950 | Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 | 01.04.0002 | 1 | 57.965 |  |  | 57.965 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung |  | 57.965 | 3.47 | 201.1386
960
970 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.03.0008 | 1 | 18.466 |  |  | 18.466 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) |  | 18.466 | 106.95 | 1974.9387
980 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.03.0019 | 1 | 2 |  |  | 2 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit |  | 2 | 148.48 | 296.96
990 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen |  | 1 | 608.35 | 608.35
1000 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.03.0020 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern |  | 1 | 20.59 | 20.59
1010 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 |  | 1 | 50 | 50
1020 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück |  | 1 | 883.5 | 883.5
1030 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.06.0004 | 1 | 9.751 |  |  | 9.751 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche |  | 9.751 | 55.13 | 537.5726
1040 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.06.0006 | 1 | 29.217 |  |  | 29.217 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 1+9,751+18,466 | 29.217 | 2.88 | 84.145
1050 | Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | 1+9,751+18,466 | 1 | 112.41 | 112.41
1060
1070 | Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 | 01.03.0002 | 1 | 24.569 |  |  | 24.569 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 | 24.569 | 86.28 | 2119.8133
1080 | Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 | 01.04.0002 | 1 | 24.569 |  |  | 24.569 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 1x 12x10 Rohre | 24.569 | 3.47 | 85.2544
1090 | Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 | 01.03.0019 | 2 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 2 | 148.48 | 296.96
1100 | Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 | 01.03.0020 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 1 | 20.59 | 20.59
1110
1120 | Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 | 01.09.0007 | 1 | 63.658 |  |  | 63.658 | M | Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße |  | 63.658 | 150.93 | 9607.9019
1130 | Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 | 01.03.0020 | 12 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 6 | 20.59 | 123.54
1140 | Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 | 01.03.0019 | 7 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 7 | 148.48 | 1039.36
1150 | Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 | 01.04.0001 | 2 | 63.658 |  |  | 63.658 | M | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | 2x 4x20 Rohre | 127.316 | 3.47 | 441.7865
1160 | Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 | 01.04.0002 | 5 | 63.658 |  |  | 63.658 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 5x 12x10 Rohre | 318.29 | 3.47 | 1104.4663
1170
1180 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.03.0008 | 1 | 3.014 |  |  | 3.014 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) |  | 3.014 | 106.95 | 322.3473
1190 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen | 1+9,751+18,466 | 1 | 608.35 | 608.35
1200 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | 1+9,751+18,466 | 1 | 50 | 50
1210 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | 1+9,751+18,466 | 1 | 883.5 | 883.5
1220 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.06.0006 | 1 | 3.014 |  |  | 3.014 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung |  | 3.014 | 2.88 | 8.6803
1230 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses |  | 1 | 112.41 | 112.41
1240 | Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 | 01.04.0004 | 1 | 8 |  |  | 8 | M | Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr | 7+1 | 8 | 3.4 | 27.2
1250
1260 | Meckenbeuren 580 Suchschlitze 2 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen |  | 1 | 608.35 | 608.35
1270
1280 | Meckenbeuren 581 Suchschlitz 1 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen |  | 1 | 608.35 | 608.35
1290
1300 | Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 | 01.04.0002 | 1 | 40.239 |  |  | 40.239 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 1x 12x10 Rohre | 40.239 | 3.47 | 139.6293
1310 | Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 | 01.03.0008 | 1 | 40.239 |  |  | 40.239 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 | 40.239 | 106.95 | 4303.5611
1320 | Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 | 01.03.0019 | 5 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 5 | 148.48 | 742.4
1330 | Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 | 01.03.0020 | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 2.5 | 20.59 | 51.475
1340
1350 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.03.0018 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Such- oder Montageschacht herstellen |  | 1 | 608.35 | 608.35
1360 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.06.0001 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Hausanschlussmanagement Stufe 1 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 1 | 50 | 50
1370 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.06.0003 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 1 | 883.5 | 883.5
1380 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.06.0007 | 1 |  |  |  | 1 | ST | Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 1 | 112.41 | 112.41
1390 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: 1 | 1 | 148.48 | 148.48
1400 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.03.0020 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: 1 | 0.5 | 20.59 | 10.295
1410 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.06.0006 | 1 | 15.215 |  |  | 15.215 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung | 14,215+1 | 15.215 | 2.88 | 43.8192
1420 | Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 | 01.06.0004 | 1 | 14.215 |  |  | 14.215 | M | Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche |  | 14.215 | 55.13 | 783.673
1430
1440 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 | 01.09.0007 | 1 | 32.7 |  |  | 32.7 | M | Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße |  | 32.7 | 150.93 | 4935.411
1450 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 | 01.03.0010 | 1 | 4.005 |  |  | 4.005 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) |  | 4.005 | 129.14 | 517.2057
1460 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 | 01.09.0009 | 1 | 7.484 |  |  | 7.484 | M | Regelgraben befestigt mit 12RV - zweilagig in der Straße |  | 7.484 | 169.24 | 1266.5922
1470 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 | 01.04.0002 | 1 | 57.445 |  |  | 57.445 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 5x(7,484+4,005) | 57.445 | 3.47 | 199.3341
1480 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 | 01.04.0002 | 1 | 200.92 |  |  | 200.92 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 5x(32,7+7,484) | 200.92 | 3.47 | 697.1924
1490 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5 | 01.04.0002 | 1 | 80.368 |  |  | 80.368 | M | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | 2x(32,7+7,484) | 80.368 | 3.47 | 278.877
1500 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5 | 01.03.0020 | 7 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | siehe Bild D 5,4,3,1 | 3.5 | 20.59 | 72.065
1510 | Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5 | 01.03.0019 | 1 | 11 |  |  | 11 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | siehe Bild D 5,4,3,1+ Betonspitzen | 11 | 148.48 | 1633.28
1520
1530 | Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 | 01.03.0008 | 1 | 4.87 |  |  | 4.87 | M | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Öffentlicherbereich | 4.87 | 106.95 | 520.8465
1540 | Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 | 01.06.0006 | 1 | 4.87 |  |  | 4.87 | M | Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung |  | 4.87 | 2.88 | 14.0256
1550 | Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 | 01.03.0019 | 1 | 1 |  |  | 1 | M | Zulage für Aushub in Handarbeit | Siehe Bild: | 1 | 148.48 | 148.48
1560 | Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 | 01.03.0020 | 3 | 0.5 |  |  | 0.5 | M | Kabel und Rohrleitungen sichern | Siehe Bild: | 1.5 | 20.59 | 30.885